АО «АРТСОК»

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Опросный лист на выполнение гидравлических расчётов

Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) |  |
| Дополнительная информация |  |

| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование защищаемого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение помещения, тип пожарной нагрузки (серверная, архив, хранилище ценностей и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ГОТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота (общая), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота фальшпола, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота фальшпотолка, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура в защищаемом помещении, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь постоянно открытых проёмов, м2 (окна и двери не являются постоянно открытыми проёмами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П - параметр, учитывающий расположение проёмов по высоте защищаемого помещения, м0,5·с-1 0,4 - равномерно по всей высоте 0,65 - в нижней и верхней зоне 0,1 - в верхней зоне 0,25 - в нижней зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория пожарной опасности помещения АУГПТ по СП 12.13130.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс зоны по ПУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение оборудования - Общепромышленное (О) - Взрывозащищённое (В) - Сейсмостойкое (С) | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ | О ☐ В ☐ С ☐ |
| Способ соединения МГП с трубопроводом* - жёсткая сцепка (ЖС) - РВД | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ | ЖС ☐ РВД ☐ |
| Запас ГОТВ в МГП | 100% для каждого помещения ☐ Общий ☐ Подключённый резерв ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ крепления МГП | Хомутами к стене ☐ Рампа ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал основного оборудования | Сталь 20 ☒ Иной ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баллон для опрессовки и продувки ☐ Устройство для опрессовки и продувки ☐ Тележка транспортная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для выполнения гидравлических расчётов необходимо прикрепить планировки и разрезы защищаемых помещений, с указанием места расположения модуля газового пожаротушения.

* для одного МГП в установке

|  | - поля, обязательные для заполнения |
| --- | --- |