АО «АРТСОК»

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Опросный лист на ТОиР МГП

Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактная информация (телефон, адрес электронной почты) |  |
| Объект эксплуатации |  |
| Причина обращения (заправка после срабатывания, освидетельствование) |  |

| № | Изделие |  |  |  |  | Комплектность и техническое состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата изготовления МГП (приёмка ОТК) | Тип МГП | Зав. номер МГП или ЗПУ | Наименование ГОТВ в МГП | Организация, осуществившая последнюю заправку | Наличие ГОТВ в МГП | Фактическая масса ГОТВ в МГП, кг. | Фактическое давление в МГП (кроме МГП с СО2 и Хладон 23) при 20 ± 2°С, МПа | Комплектность (оригинал паспорта на МГП (ПС МГП), оригинал паспорта на баллон (ПС Б), колпак защитный (КЗ), заглушка защитная (ЗЗ), тара) | Фото и/или опись повреждённых узлов МГП (при наличии) |
| 1 | 01.07.2005 | МГП 50-100 | 50-123456 | Хладон125 | АРТСОК | без ГОТВ | 0 | 0 | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ -да Тара -нет | №45 |
| 2 | 02.08.1997 | МГП-16-100-П | 16-12345 | СО2 | ООО «ХХХ» | с ГОТВ | 70 | - | ПС МГП – да ПС Б -нет КЗ – да ЗЗ -да Тара -да | нет |

Дополнительная информация на следующем листе!

Внимание! Для расчёта стоимости и определения перечня работ по освидетельствованию, ремонту и заправке модулей газового пожаротушения (МГП) необходимо заполнить опросный лист и выслать в наш адрес. Маркировка МГП нанесена на боковую часть баллона (со стороны зоны обслуживания), там указаны сведения о заправке и заводском номере изделия. В случае отсутствия маркировки, необходимо сообщить номер запорно-пускового устройства (ЗПУ). Номер ЗПУ нанесён на его корпус (со стороны зоны обслуживания). Коммерческое предложение будет направлено после предоставления информации о заводских номерах, комплектности и техническом состоянии МГП. В случае заправки газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в МГП сторонними организациями - ГОТВ не будет учитываться для последующей заправки в МГП. Обращаем Ваше внимание, что АО «АРТСОК» выполняет работы по техническому освидетельствованию, ремонту и заправке модулей только собственного производства. АО «АРТСОК» не оказывает услуг по метрологической поверке и калибровке средств измерений.