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АО «АРТСОК» 
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Опросный лист на ТОиР МГП
 Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com
	Наименование организации
	

	Контактная информация
(телефон, адрес электронной почты)
	

	Объект эксплуатации
	

	Причина обращения
(заправка после срабатывания, освидетельствование)
	



	№

	Изделие 
	Комплектность и техническое состояние

	
	Дата изготовления МГП
(приёмка ОТК)
	Тип МГП
	Зав. номер МГП или ЗПУ
	
Наименование ГОТВ в МГП
	Организация, осуществившая последнюю заправку
	Наличие ГОТВ в МГП
	Фактическая масса ГОТВ в МГП, кг.
	Фактическое давление в МГП (кроме МГП с СО2 и Хладон 23) при 20 ± 2°С, МПа
	Комплектность (оригинал паспорта на МГП (ПС МГП), оригинал паспорта на баллон (ПС Б), колпак защитный (КЗ), заглушка защитная (ЗЗ), тара)
	Фото и/или опись повреждённых узлов МГП
(при наличии)

	1
	01.07.2005
	МГП 50-100
	50-123456
	Хладон125
	АРТСОК
	без ГОТВ
	0
	0
	ПС МГП – нет
ПС Б -нет
КЗ – нет
ЗЗ -да
Тара -нет
	№45

	2
	02.08.1997
	МГП-16-100-П
	16-12345
	СО2
	ООО «ХХХ»
	с ГОТВ
	70
	-
	ПС МГП – да
ПС Б -нет
КЗ – да
ЗЗ -да
Тара -да
	нет



[bookmark: _Hlk215213112]Дополнительная информация на следующем листе!

Внимание! Для расчёта стоимости и определения перечня работ по освидетельствованию, ремонту и заправке модулей газового пожаротушения (МГП) необходимо заполнить опросный лист и выслать в наш адрес. Маркировка МГП нанесена на боковую часть баллона (со стороны зоны обслуживания), там указаны сведения о заправке и заводском номере изделия. В случае отсутствия маркировки, необходимо сообщить номер запорно-пускового устройства (ЗПУ). Номер ЗПУ нанесён на его корпус (со стороны зоны обслуживания). Коммерческое предложение будет направлено после предоставления информации о заводских номерах, комплектности и техническом состоянии МГП. В случае заправки газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в МГП сторонними организациями - ГОТВ не будет учитываться для последующей заправки в МГП. Обращаем Ваше внимание, что АО «АРТСОК» выполняет работы по техническому освидетельствованию, ремонту и заправке модулей только собственного производства. АО «АРТСОК» не оказывает услуг по метрологической поверке и калибровке средств измерений.
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