АО «АРТСОК»

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Опросный лист на подбор оборудования

Тел.: +7 (495) 640-01-01 / E-mail: artsok@artsok.com

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактная информация (телефон, электронная почта) |  |
| Объект (ведомственная принадлежность объекта, где будет эксплуатироваться оборудование) |  |
| Назначение помещения, тип пожарной нагрузки в помещении: (серверная, архив, хранилище ценностей и т.д.) |  |
| Защищаемый объем (Внутренние размеры Д х Ш х В) |  |
| Фальшпол, фальшпотолк (наличие/отсутствие) |  |
| Наименование ГОТВ (СО2, Хладон 125, Хладон 227еа, Хладон 318Ц, ФК-5-1-12, N2 и т.д.) |  |
| Категория пожарной опасности помещения по СП 12.13130.2009, класс зоны по ПУЭ |  |
| Необходимость электротехнического оборудование на базе ППКПУ 4/16-4 «АИСТ» |  |
| Месторасположение помещения с круглосуточным дежурством, расстояние до него (заполняется при необходимости применения электротехнического оборудования) |  |
| Необходимость выполнения СМР и ПНР (указать место проведения монтажных работ) |  |
| Необходимость выполнения ПИР (без выполнения сметной документации) |  |
| Дополнительная информация |  |